石家庄市安全技术防范系统（工程）

验  收  申  请  表

工   程   名   称：

设计（安装、维修）单位：

石家庄市公安局安全技术防范管理办公室制

填表说明：

1、填写本表时一式三份，分别由工程建设单位、设计施工单位、市技防管理部门存档。

2、工程竣工后，进行试运行阶段，试运行至少一个月，按照要求填写试运行报告。

3、填好试运行报告后，由工程建设单位（或委托施工单位）带表到市技防办办理委托检验手续。

4、技防管理部门收到检验报告后，通知工程建设单位（或委托施工单位）可安排验收。

5、验收时需提交资料：

⑴工程合同；

⑵设计任务书；

⑶正式设计文件（方案）；

⑷系统配置框架图、平面布防图、线槽管道布线图；

⑸设备清单；

⑹主要设备的有效检验报告或认证证书；

⑺系统使用说明书(含操作和日常维护说明)；

⑻工程决算报告；

⑼施工单位施工资格证复印件.

6、工程验收由建设单位组织，建设单位上级主管部门、技防管理部门及技术专家参加。

7、表内各项内容如填写不下，可另附A4纸做附页添加。

试  运  行  报  告

| 内容要求： 1、系统试运行时间；2、系统运行是否正常；3、系统功能是否符合要求；4、误报警次数及产生原因的分析；5、故障产生的次数，排除故障的时间；6、维修服务是否符合合同规定 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 试运行情况 |  |  | 原 因 | 结 果 | 备 注 |
|  | 正常 | 基本正常 | 不正常 （次数） |  |  |  |
| 系统运行 |  |  |  |  |  |  |
| 系统功能 |  |  |  |  |  |  |
| 误报警 |  |  |  |  |  |  |
| 漏报警 |  |  |  |  |  |  |
| 故障 |  |  |  |  |  |  |
| 报 告 书 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附：试运行记录

系统试运行记录

系统名称:---------------------------- 系统(工程)级别:------------------------

建设(使用)单位:-------------------    设计（安装、维修）单位:-------------------

| 日期 / 时间 | 系统运行情况 （含误、漏报警） | 备注 | 值班人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注: 1、系统运行情况栏中,正常打“√”并每天不少于填写一次;不正常的在备注栏内及时扼要说明情况(包括修复日期). 2、系统有报警部分的,报警试验每天进行一次.无漏报警的,在对应空格内打“√”,有漏报警的打“╳”,并在备注栏说明情况;出现误报警的也在相应备注栏内如实填写. |  |  |  |

安 防 工 程 竣 工 报 告 表

| 工程名称 |  | 开工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程级别 |  | 竣工时间 |  |
| 设 计 施 工 情 况 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

初 验 报 告

工程名称：                              工程级别：

建设单位：                              设计单位：

监理单位：                              施工单位：

| 项 目 | 初 验 内 容 | 验 收 意 见 |
| --- | --- | --- |
| 系统试运行情况 |  |  |
| 质量主观评价 |  |  |
| 系统功能 |  |  |
| 核对安装设备 数量和型号 |  |  |

建设单位签章：                             设计单位签章：

监理单位签章：                             施工单位签章：

验收日期：    年   月   日

更  改  审  核  单

系统(工程)名称:

| 更改情况 | 更改原因 | 原为 |  | 更改为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请: 日期: |  | 分 发 单 位 |  |  |
| 审核: 日期: |  |  |  |  |
| 批准: 日期: |  |  |  |  |
| 更改实施日期: |  |  |  |  |

隐蔽工程随工验收单

系统（工程）名称：

| 建设单位/总包单位 |  | 设计、施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐 蔽 工 程 内 容 与 检 查 | 检查内容(共6项) |  |  | 检 查 结 果 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装质量 | 楼层(部位) |  | 图号 |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位/总包单位 |  |  | 设计、施工单位 |  |  | 监 理 单 位 |  |
| 验收人: 日期: 盖章: |  |  | 验收人： 日期: 盖章: |  |  | 验收人: 日期: 盖章: |  |
| 注: 1 检查内容包括:1)管道排列、走向、弯曲处理、固定方式; 2）管道连接、管道搭铁、接地; 3） 管口安放护圈标识; 4)接线盒及桥架加盖; 5)线缆对管道及线间绝缘电阻; 6)线缆接头处理等. - 检查结果的安装质量栏内,按检查内容序号,合格的打“√”,基本合格的打”Δ”,不合格的打“×”,并注明对应楼层(部位)、图号。 - 综合安装质量的检查结果，在验收意见栏内填写验收意见并扼要说明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

资 料 审 查

系统（工程）名称:

| 序号 | 审查内容 | 审查结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完整性 |  |  | 准确性 |  |  |  |  |
|  |  | 完整 (或有) | 基本 完整 | 不完整 (或无) | 合格 |  | 基本 合格 | 不合格 |  |
| 1 | 设计任务书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合同(或协议书) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初步设计方案论证意见(含评审机构组成人员名单) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 通过初步设计方案论证的整改落实意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 正式设计方案和相关图纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 系统试运行报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 竣工报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 初验报告(含隐蔽工程随工验收单) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程决算报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 系统检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 系统使用说明书(含操作说明及日常维护) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 相关图纸绘制规范要求 | 规范 |  | 基本 规范 |  | 不规范 |  |  |  |
| 审查 结果 统计: K 2(合格率) |  | 审查 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人员签名: 日期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1、在审查结果栏,按实际情况在相应的空格内打 (左列打”√”,视为合格;中列打”√”,视为基本合格;右列打”√” ,视为不合格). 2、对三级安全防范系统,序号第3,4,10项内容可简或略. 3、审查结果统计:K2(合格率)=[合格数+基本合格数╳0.6]/项目审查数,(项目审查数如不作为要求的,不记在内). 4、审查结论:K2(合格率)≥0.8,判为通过;0.8 >K2≥ 0.6,判为基本通过;K2 <0.6,判为不通过. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：表格内容要求的资料

技 术 验 收

系统（工程）名称：                           设计（施工、维修）单位：

|  | 序号 | 检查项目 | 检查要求 与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 基本 合格 | 不合格 |
| 基本 要求 | 1 | 系统主要技术性能 |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 |  |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  |  |  |  |
|  | 4 | 备用供电 |  |  |  |  |
|  | 5 | 系统集成功能 |  |  |  |  |
| 报警 系统 | 6 | 误、漏报警，报警检查 |  |  |  |  |
|  | 7* | 系统布、撤防，报警显示 |  |  |  |  |
|  | 8 | 联动功能 |  |  |  |  |
|  | 9 | 直接或间接联网 |  |  |  |  |
| 电视 监控 | 10* | 主要技术指标 |  |  |  |  |
|  | 11 | 系统结构与配置 |  |  |  |  |
|  | 12* | 图象质量 |  |  |  |  |
|  | 13 | 操作与控制 |  |  |  |  |
|  | 14 | 字符标识,电梯厢摄像机 |  |  |  |  |
|  | 15 | 重要场所设计 |  |  |  |  |
| 出入口 控制 | 16 | 系统功能 |  |  |  |  |
|  | 17 | 存储信息与控制 |  |  |  |  |
|  | 18 | 楼宇对讲 |  |  |  |  |
|  | 19 | 联网报警 |  |  |  |  |
| 巡更 | 20 | 数据显示、归档、查询、打印 |  |  |  |  |
|  | 21 | 及时报警 |  |  |  |  |
| 控制室 | 22 | 通讯联络 |  |  |  |  |
|  | 23 | 自身防范 |  |  |  |  |
|  | 24 | 雷电防护 |  |  |  |  |
| 检查结果统计:Kj(合格率) |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名: 检验日期: |  |  |  |  |  |  |
| - 在检查结果栏,按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。 - 检查结果统计：Kj(合格率)=[合格数+基本合格数×0.6]/项目检查数(项目检查数如无要求或实际工程缺项未检查的,不记在内). - 检查结论:Kj(合格率)≥0.8,判为通过;0.8 >Kj≥0.6判为基本通过;;Kj< 0.6判为不通过. *为重点项目,检查结果只要有一项不合格,即判为不通过. |  |  |  |  |  |  |

附：设备安装质量检查，隐蔽工程随工验收单

设备安装质量检查

系统(工程)名称：                                                                               设计（施工、维修）单位：

|  | 项目 | 要求 | 方法 | 检查结果 |  |  |  |  |  | 抽查百分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端 设备 | 1 安装位置 | 合理、有效 | 现场抽查观察 | 正确 |  | 基本正确 |  | 不正确 |  | 5%~10%（10台以下至少验收3台） |
|  | 2 安装质量 | 牢固、整洁、美观、规范 | 现场抽查观察 | 良好 |  | 基本良好 |  | 不好 |  |  |
|  | 3 线缆连接 | 视频电缆一线到位，接插件可靠，电源线与信号线、控制线分开，走向顺直，无扭绞 | 复核、抽查或对照图纸资料 | 符合要求 |  | 基本符合要求 |  | 不符合要求 |  |  |
|  | 4 通电 | 工作正常 | 现场通电检查 | 正常 |  | 基本正常 |  | 不正常 |  | 100% |
| 控制室终端设备 | 5 操作台、机架 | 安装平稳、合理 | 现场观察体会 | 合理 |  | 基本合理 |  | 不合理 |  | 100% |
|  | 6 控制设备安装 | 操作方便、安全 | 现场观察体会 | 合理 |  | 基本合理 |  | 不合理 |  |  |
|  | 7 开关、按钮 | 灵活、安全 | 现场观察询问 | 良好 |  | 基本良好 |  | 不好 |  |  |
|  | 8 机柜、设备接地 | 符合GB 50057等电位接地要求 | 现场观察询问 | 符合 |  | 基本符合 |  | 不符合 |  |  |
|  | 9 接地电阻 | 符合GB 50198规定 | 对照表2要求 | 合格 |  |  |  | 不合格 |  |  |
|  | 10 机架电缆线扎及标识 | 整齐，有明显编号、标识 | 现场观察 | 整齐、有标识 |  | 基本整齐、 有标识 |  | 不整齐或无标识 |  |  |
|  | 11 电源引入线缆标识 | 引入线端标识明显、牢靠 | 现场观察 | 有、牢靠 |  | 基本符合要求 |  | 不符合要求 |  |  |
|  | 12 通电 | 工作正常 | 现场通电检查 | 正常 |  | 基本正常 |  | 不正常 |  |  |
| 检查结果统计：Ks(合格率) |  |  | 安装质量检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工验收组人员签名: |  |  |  |  | 验收日期: |  |  |  |  |  |
| 注 1 在检查结果栏,’按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视位不合格）。 2 检查结果统计：Ks(合格率)=[合格数+基本合格数×0.6]/项目审查数(项目审查数如无要求或实际缺项未检查的,不计在内). 3 检查结论:Ks(合格率)≥0.8,判为通过;0.8>Ks≥0.6,判为基本通过;Ks<0.6,判为不通过;必要时作简要说明. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收结论汇总

系统名称:                                       设计（施工、维修）单位：

| 施工验收结论 |  | 验收人签名: 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 技术验收结论 |  | 验收人签名: 年 月 日 |
| 资料审查结论 |  | 审查人签名: 年 月 日 |
| 系统验收结论 |  | 验收小组(委员会)组长、 副组长(主任、副主任) 签名： |
| 建议与要求: |  |  |
| 注： 1、本汇总表附表资料审查、技术验收、设备安装质量要求及出席验收会与验收机构人员名单（签到）。 2、验收结论一律填写“通过”或“基本通过”或“不通过”。 |  |  |

附：技术验收，资料审查，设备安装质量检查，隐蔽工程随工验收单，更改审核单

| 市 公 安 局 技 防 办 意 见 | (单位盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 收 成 员 名 单 |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 性别 | 年龄 | 职 务 | 职 称 | 单 位 |