《工程竣工报告》基本要求

工程竣工后，由设计施工单位出具工程竣工报告，其内容包括：工程建设概况、针对系统检验报告指出的问题，所采取的解决措施、依据设计任务书和有关标准、规定要求，对所有的工程质量进行自我评价等。工程竣工报告还应包括售后服务承诺，对操作培训、系统维护保养等工作做出具体承诺。系统的保修保养承诺应包括：保修期、保修相应时间、提供哪些服务等，售后服务承诺要符合工程合同和政府管理部门的相关规定和要求。

范例：

工程竣工报告

- 工程概况：

1）工程项名称与内容及建筑物类型: “XXX住宅小区”安全技术防范工程；住宅小区

2）所属区县及工程地址：小区地处宝山区杨行镇地段；东临杨盛河，西接宝

启公寓，北至沙浦河，南至龙飞路。具体地址为：上海市宝山区梅林路XX弄、XX弄

3）区域面积：小区总建筑面积88931平方米。小区总户数982。

4）布局及停车库的布置：小区沿梅林路设计为东、西二片。东区为高层；

西区为多层。小区由10栋层高层、3栋多层组成、2栋公建配套房组成。

其中：4#-13#为18层的高层住宅；1#-3#为6层的多层住宅。14#、15#为

公共服务设施用房。高层区设地下一层车库。共设机动车位150个，非机

动车位1400个东区为高层住宅，西区为多层住宅、配套公建。

5）小区出入口：在梅林路东、西区设有2个小区出入口。另规划有2个紧急

疏散口。

二、系统的总体结构和组成

1）方案的总体设计情况

本方案的总体设计理念：在小区的周界围墙设第一道防线，采用周界报警

系统（电子围栏的方式：在住宅楼的出入口、高层住宅地下车库通向楼栋的

出入口、电梯轿厢等部位设视频安防监控，并配合电子巡查系统，对小区的

公共场所形成第二道防线。在小区的重要部位如配电间、电信机房安装门禁

系统及防盗探测器、泵房出入口、监控中心安装入侵报警系统、监控中心安

装110区域报警装置。形成小区第三道防线。

2）系统的结构和组成：

1、 入侵报警系统(IAS)； ——  家庭防盗系统

2、视频监控系统(VSCS)—— 数字式彩色电视监控系统

3、实施巡检系统(GTS)：  ——  无线电子巡更系统

4、周界报警系统：   ——  电子围栏防护

5、出入口控制系统（ACS）——  非可视楼宇对讲、门禁管理系统

6、安防中心

三、系统评定：根据设计任务书要求，XXX住宅小区”安全技术防范工程系统功能符合设计要求。

四、维修服务条款

系统建成验收合格后，我方提供以下技术支持服务。

- 针对系统的设备，我公司将提供十二个月的免费维护，即保修期内所有的软硬件设备的维修费用，均由我公司承担，保修期满后只收取相应器材的成本费。

- 系统投入运行后，我公司将提供工程的技术服务，故障响应时间小于24 小时，并提供24小时维修热线，(报修电话:65210000)以解决用户后顾之忧。

- 为满足用户不断变化的需求，我公司将积级配合完成升级，定期派技术人员对系统进行回访，了解系统运行的情况。

上海XXX设备工程有限公司

2011、8