《设计任务书》基本要求

设计方案中应提供由项目发包方盖章确认的《设计任务书》，其内容应符合规范要求。应包含：

- 任务来源、项目性质

- 项目内容

- 建成后达到的预期效果

- 施工工期

- 设计依据

- 主要（关键）技术指标

- 建设方其他要求

范例(仅供参考)：

设计任务书

项目名称：

XXX安全技术防范工程

项目地址：

XX路XX弄XX号

1、任务来源

上海XX集团有限公司关于XXX安全技术防范工程委托由上海XX有限公司负责实施。

项目基本情况：

（具体内容）

2、项目内容

XX安全技术防范工程拟建设如下系统：

- 数字视频监控系统

- 入侵报警系统

- 电子巡查系统

- 门禁系统（出入口控制系统）

3、设计依据

符合现行国家、行业、地方法律法规及标准

4、设计要求

1）、数字视频监控系统

（具体内容）

2）、入侵报警系统

（具体内容）

3）、门禁系统

（具体内容）

5、防范效果

1）、所设计的安全防范系统应能够满足当前安防的要求。

2）、数字视频监控的图像回放能看清进出人员的面部特征及人员进出客房的动态。

3）、入侵报警系统的报警及时准确，并能查询报警记录及布撤防情况，防止误、漏报警的情况发生。

4）、电子巡更系统的路线能覆盖项目中所有楼层的通道并重点关注重要部位。

5）、门禁系统的有效控制和限制人员的出入。

上海XX集团有限公司

20XX年XX月ＸＸ日